附件

**宿舍（科技楼）分体式空调采购项目**

**校内招标采购要求**

**一、项目名称**

宿舍（科技楼）分体式空调采购项目

**二、报价要求**

1.投标人现场报价,提供制造商针对本项目的空调产品售后服务承诺函、现场勘察证明（由湘南幼儿师范高等专科学校基建后勤处提供）。

2.请勿恶意竞标，竞价过程中提供虚假资料或者中标后没有能力履约的将上报上级部门依法列入黑名单。

3.项目执行总价包干（包含安装、支架、打孔及铜管加长），报价不得超过采购预算控制总价310685.00元；最低报价者中标。

**三、施工工期**

合同签订后5天内完成

**四、商务要求**

1.严格按照招标清单供货（且包干）

2.意向品牌：格力、海尔、美的

3.产品规格及型号如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 规格 | 主要技术标准 |
| 1 | 空调 | 2 | 1.5匹挂机 | 额定制冷量：3500（200-4200）  额定制冷功率：955（130-1500）  额定制热量：4300（200-5600）  额定制热功率：1200（100-1800）  循环风量：700  内机噪音：37-41 |
| 2 | 空调 | 34 | 2匹挂机 | 额定制冷量：5020（500-6200）  额定制冷功率：1400（300-2300）  额定制热量：6680（600-8120）  额定制热功率：2130（300-2900）  循环风量：910  内机噪音：21-44 |
| 3 | 空调 | 18 | 3匹挂机 | 额定制冷量：7290（800-8550）  额定制冷功率：2370（350-3250）  额定制热量：9370（800-11050）  额定制热功率：3100（300-4100）  循环风量：1360  内机噪音：21-47 |
| 4 | 空调 | 1 | 2匹柜机 | 额定制冷量：5170（1000-6400）  额定制冷功率：1530（230-2600）  额定制热量：7270（800-8000）  额定制热功率：2440（300-2800）  循环风量：1000  内机噪音：33-43 |

**湘南幼儿师范高等专科学校**

**2024年7月31日**